| Глазовский филиал АПОУ УР «РМК МЗ УР» |
| --- |
| Учебный корпус г.Глазов, ул.Короленко5 |
| Оценка архитектурной доступности зданий ПОО |
| Обязательные элементы условий доступности здания ПОО | Описание обязательных элементов (требования) | Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья: |
|  |  | зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) | слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) | опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) |
| Вход (входы) в здание |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | 0 | 0 | 0 |
|  | поручни (при наличии наружной лестницы) * |  | 0 | 0 | 0 |
|  | пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) * | Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. | 0 | 0 | 0 |
|  | автоматически распашные или раздвижные двери(если они применяются дополнительно к эвакуационным) |  | 0 |  | 0 |
|  | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 1 |
|  | отсутствие порогов (высота пороговне более 0,014 м) |  |  |  | 0 |
|  | достаточныйразмер входной площади* | Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м. | 1 | 1 | 0 |
|  | при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0 |  |  |
|  | план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0 |  |  |
|  | тактильно-контрастные указатели |  | 0 |  |  |
|  | контрастная маркировка стеклянных дверей * |  | 1 |  | 1 |
|  | контрастная маркировка ступеней наружной лестницы * |  | 0 |  | 0 |
|  | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.) |  | 0 | 0 |  |
|  | система вызова помощи |  | 1 | 1 | 1 |
| Пути перемещения внутри здания |
|  | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 1 |
|  | отсутствие порогов (высота пороговне более 0,014 м) |  |  |  | 0 |
|  | достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров |  | 1 | 1 | 1 |
|  | адаптированные лифты * |  |  |  |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов лифта * | 0,9 м и более |  |  |  |
|  | поручни на лестницах |  | 1 |  |  |
|  | горизонтальные поручни на путях движения |  | 0 |  | 0 |
|  | мобильный гусеничный подъемник |  |  |  | 0 |
|  | дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) * |  |  |  |  |
|  | тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения |  | 0 |  |  |
|  | сменные кресла-коляски |  |  |  | 0 |
|  | контрастная маркировка стеклянных дверей * |  | 1 |  | 1 |
|  | контрастная маркировка ступеней лестничных маршей * |  | 1 |  | 1 |
|  | таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0 |  |  |
|  | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.) |  | 0 | 0 |  |
|  | информационный терминал |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |
| Туалетная комната |
|  | доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных | размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом | Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9 | 0 |  | 0 |
|  | отсутствие порогов и ступеней (высота пороговне более 0,014 м) |  |  |  | 0 |
|  | унитаз для инвалидов | высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м | 0 | 0 | 0 |
|  | рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски |  |  |  | 0 |
|  | стационарные и откидные опорные поручни у унитаза |  | 0 | 0 | 0 |
|  | раковина с поручнями |  | 0 | 0 | 0 |
|  | крючки для одежды, костылей и других принадлежностей |  | 0 | 0 | 0 |
|  | водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа |  | 0 | 0 | 0 |
|  | выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола |  | 0 | 0 | 0 |
|  | система вызова помощника |  | 0 | 0 | 0 |
| Душевая * |
|  | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  |  |
|  | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) |  |  |  |  |
|  | душевая кабина с поддоном без порога |  |  |  |  |
|  | нескользкий пол |  |  |  |  |
|  | открывание двери наружу |  |  |  |  |
|  | переносное или закрепленное на стене складное сиденье |  |  |  |  |
|  | ручной душ |  |  |  |  |
|  | настенные поручни |  |  |  |  |
|  | система вызова помощника |  |  |  |  |
| Учебные помещения |
|  | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) |  |  |  | 1 |
|  | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 1 |
|  | выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья |  | 0 | 0 | 0 |
|  | аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья |  | 0 | 0 | 0 |
|  | доступные мастерскиес учетом вида нарушений здоровья |  | 0 | 0 | 0 |
|  | аудитории, оборудованные для дистанционного обучения |  | 0 | 0 | 0 |
|  | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации |  | 0 |  |  |
|  | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | 0 |  |  |
|  | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации |  |  | 0 |  |
|  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |  |  | 0 |  |
| Всего (в баллах): |  | 7 | 3 | 9 |
| Максимальный балл |  | 36 | 25 | 36 |
| Доступность (в %) по каждому виду нарушений |  | 19 % | 12 % | 25 % |

*при наличии

Исполнитель: Зав. АХЧ Кардапольцев А.Г.

Тел. 8(34141)2-92-08

| Глазовский филиал АПОУ УР «РМК МЗ УР» |
| --- |
| Общежитие г.Глазов, ул.Короленко5стр1 |
| Оценка архитектурной доступности зданий ПОО |
| Обязательные элементы условий доступности здания ПОО | Описание обязательных элементов (требования) | Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья: |
|  |  | зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) | слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) | опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует) |
| Вход (входы) в здание |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | 0 | 0 | 0 |
|  | поручни (при наличии наружной лестницы) * |  | 0 | 0 | 0 |
|  | пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) * | Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. | 0 | 0 | 0 |
|  | автоматически распашные или раздвижные двери(если они применяются дополнительно к эвакуационным) |  | 0 |  | 0 |
|  | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 1 |
|  | отсутствие порогов (высота пороговне более 0,014 м) |  |  |  | 0 |
|  | достаточныйразмер входной площади* | Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м. | 0 | 0 | 0 |
|  | при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0 |  |  |
|  | план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0 |  |  |
|  | тактильно-контрастные указатели |  | 0 |  |  |
|  | контрастная маркировка стеклянных дверей * |  | 1 |  | 1 |
|  | контрастная маркировка ступеней наружной лестницы * |  | 0 |  | 0 |
|  | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.) |  | 0 | 0 |  |
|  | система вызова помощи |  | 1 | 1 | 1 |
| Пути перемещения внутри здания |
|  | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 1 |
|  | отсутствие порогов (высота пороговне более 0,014 м) |  |  |  | 0 |
|  | достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров |  | 1 | 1 | 1 |
|  | адаптированные лифты * |  |  |  |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов лифта * | 0,9 м и более |  |  |  |
|  | поручни на лестницах |  | 1 |  |  |
|  | горизонтальные поручни на путях движения |  | 0 |  | 0 |
|  | мобильный гусеничный подъемник |  |  |  | 0 |
|  | дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) * |  |  |  |  |
|  | тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения |  | 0 |  |  |
|  | сменные кресла-коляски |  |  |  | 0 |
|  | контрастная маркировка стеклянных дверей * |  | 1 |  | 1 |
|  | контрастная маркировка ступеней лестничных маршей * |  | 1 |  | 1 |
|  | таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0 |  |  |
|  | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.) |  | 0 | 0 |  |
|  | информационный терминал |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |
| Туалетная комната |
|  | доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных | размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом | Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9 | 0 |  | 0 |
|  | отсутствие порогов и ступеней (высота пороговне более 0,014 м) |  |  |  | 0 |
|  | унитаз для инвалидов | высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м | 0 | 0 | 0 |
|  | рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски |  |  |  | 0 |
|  | стационарные и откидные опорные поручни у унитаза |  | 0 | 0 | 0 |
|  | раковина с поручнями |  | 0 | 0 | 0 |
|  | крючки для одежды, костылей и других принадлежностей |  | 0 | 0 | 0 |
|  | водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа |  | 0 | 0 | 0 |
|  | выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола |  | 0 | 0 | 0 |
|  | система вызова помощника |  | 0 | 0 | 0 |
| Душевая * |
|  | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  |  |
|  | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) |  |  |  |  |
|  | душевая кабина с поддоном без порога |  |  |  |  |
|  | нескользкий пол |  |  |  |  |
|  | открывание двери наружу |  |  |  |  |
|  | переносное или закрепленное на стене складное сиденье |  |  |  |  |
|  | ручной душ |  |  |  |  |
|  | настенные поручни |  |  |  |  |
|  | система вызова помощника |  |  |  |  |
| Учебные помещения |
|  | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) |  |  |  | 1 |
|  | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 1 |
|  | выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья |  | 0 | 0 | 0 |
|  | аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья |  | 0 | 0 | 0 |
|  | доступные мастерскиес учетом вида нарушений здоровья |  | 0 | 0 | 0 |
|  | аудитории, оборудованные для дистанционного обучения |  | 0 | 0 | 0 |
|  | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации |  | 0 |  |  |
|  | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | 0 |  |  |
|  | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации |  |  | 0 |  |
|  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |  |  | 0 |  |
| Всего (в баллах): |  | 6 | 2 | 9 |
| Максимальный балл |  | 36 | 23 | 36 |
| Доступность (в %) по каждому виду нарушений |  | 16 % | 8 % | 25 % |

*при наличии

Исполнитель: Зав. АХЧ Кардапольцев А.Г.

Тел. 8(34141)2-92-08